Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основы автоматизации технологических процессов

Для специальности:  18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов

Форма обучение:очная

| Статус | Должность | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Разработчик | Доцент | Л.В. Куртукова |
| Эксперт | Заведующий кафедрой | В.А. Сомин |

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Способ оценивания | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основы теории управления технологическими процессами Лекционные занятия 1. Управление химико-технологическим процессом. Автоматизация производства. Задачи, решаемые средствами автоматизации. Степень автоматизации. Иерархия автоматизированных систем. Критерий управления. 2. Методы и средства диагностики. Системы автоматического контроля технологических параметров: состав и структура. Классификация систем автоматического контроля. Статические и динамические характеристики измерительных средств 3. Принципы действия и конструкции основных приборов для измерения технологических параметров. Основные принципы построения современных систем диагностики химико-технологических процессов. Практические занятия: 1. Практическое занятие «Контроль основных технологических параметров» Основные сведения об измерениях. Состав и структура систем автоматического контроля. Техника средств измерений. 2.Практическое занятие «Контроль основных технологических параметров» Измерение температур. Измерение давления. Измерение уровня жидкости. 3. Практическое занятие «Контроль основных технологических параметров» Измерение количества и расхода материалов. Методы и приборы для автоматического анализа состава материалов. Приборы для определения физических свойств вещества | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09. ПК 1.3. ПК 3.1. ПК 4.1. ПК 4.2. | Проведение текущего контроля успеваемости Проведение промежуточной аттестации | Комплект ФОМ Комплект ФОМ |
| Раздел 2. Общие вопросы автоматизации технологических процессов Лекционные занятия: 1. Основные понятия и определения. Структурно-функциональная схема системы автоматического регулирования (САР). Классификация систем регулирования. Функции и свойства элементов САР 2. Автоматические регуляторы. Назначение и классификация. Законы регулирования. Релейные системы, логические алгоритмы управления, адаптивные и оптимальные системы управления. Исполнительные механизмы. Регулирующие органы 3.Назначение функциональных схем, методика и общие принципы их выполнения. Требования к оформлению функциональных схем. 4. Обоснование схемы автоматизации. Функциональные схемы автоматизации типовых технологических процессов. 5. АСУТП, задачи и критерии управления. Информационная и управляющая функции. Функциональная структура АСУТП. Общие требования к АСУТП. Стандартизация в области автоматизированных систем управления. Виды обеспечения АСУТП: техническое, программное, математическое, информационное, организационное. Современные программно-технические средства автоматизации. 6.Анализ и синтез систем управления. Задачи анализа и синтеза САР. Методы определения статических и динамических характеристик систем. Устойчивость автоматической системы регулирования.Практические занятия 1. Практическое занятие «Составление функциональных схем автоматизации» 2. Практическое занятие «Автоматизация основных ХТП» 3. Практическое занятие «Автоматическое программное управление» | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.3. ПК 3.1. ПК 4.1. ПК 4.2. | Проведение текущего контроля успеваемости Экспертная оценка выполнения индивидуального задания Проведение промежуточной аттестации | Комплект ФОМ Вопросы по индивидуальному заданию Комплект ФОМ |

1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Вопросы по разделу 1 «Основы теории управления технологическими процессами»

1. Перечислите основные методы измерения технологических параметров(ОК 01., ПК 1.3.).

2. Первичные измерительные преобразователи (датчики) (ОК 01.).

3. Основные требования, предъявляемые к датчикам (ОК 09., ПК 3.2.).

4. Статические и динамические характеристики датчиков (ОК 01., ПК 3.2.).

5. Классификация первичных измерительных преобразователей по принципу действия (ОК 01., ПК 1.3.).

6. Промежуточные преобразователи и их типы (ОК 01., ПК 3.1.).

7. Вторичные приборы, их назначение (ОК 01., ПК 3.2.).

8. Дополнительные функции вторичных приборов (ОК 01., ПК 4.1.).

9. Основные измерительные схемы вторичных приборов (ОК 01., ПК 1.3.).

10. Сбор и обработка данных измерений с применением микропроцессорной техники, "интеллектуальные датчики" (ОК 01., ПК 3.2.).

11. Основные принципы построения государственной системы приборов и средств автоматизации (ГСП) (ОК 09., ПК 1.3.).

12.  Классификация устройств ГСП (ОК 01.,ОК 09).

13. Совместимость устройств ГСП (ОК 01.,ОК 09).

14. Виды совместимости ГСП: конструктивная, метрологическая энергетическая, эксплуатационная, информационная (ОК 01., ОК 09).

15. Механизация и автоматизация труда, их роль в трудовой деятельности человека (ОК 01., ОК 07.).

16. Основные методы измерения температуры (ПК 1.3., ПК 4.1.).

17. Манометрические термометры. Принцип действия и конструкция (ПК 1.3., ПК 4.1.).

18. Назовите достоинства и недостатки газовых, жидкостных и парожидкостных манометрических термометров (ПК 1.3., ПК 4.1.).

19. Термометры сопротивления. Принцип действия и конструкция (ПК 1.3., ПК 4.1.).

20. Термоэлектрические термометры. Принцип действия и конструкция (ПК 1.3., ПК 4.1.).

21. Пирометры излучения. Принцип действия и конструкция (ПК 1.3., ПК 4.1.).

22. Жидкостные приборы (ПК 1.3., ПК 4.1.).

23. Поясните принципы действия датчиков уровня (ПК 3.1., ПК 4.1.).

24. Поплавковые уровнемеры. Принцип действия и конструкция (ПК 3.1., ПК 4.1.).

25. Буйковые уровнемеры. Принцип действия и конструкция (ПК 3.1., ПК 4.1.).

26.  Гидростатические уровнемеры. Принцип действия и конструкция (ПК 3.1., ПК 4.1.).

27.  Электрические уровнемеры. Принцип действия и конструкция (ПК 3.1., ПК 4.1.).

28.  Радиоизотопные уровнемеры. Принцип действия и конструкция (ПК 3.1., ПК 4.1.).

29.  Счетчики количества жидкостей, основные принципы работы (ПК 3.1., ПК 4.1.).

30.  Счетчики количества газов, основные принципы работы (ПК 3.1., ПК 4.1.).

31.  Расходомеры переменного перепада давления (ПК 3.1., ПК 4.1.).

32.  Расходомеры переменного уровня (ПК 3.1., ПК 4.1.).

33.  Расходомеры постоянного перепада давления (ПК 3.1., ПК 4.1.).

34.  Расходомеры электромагнитные (индукционные) (ПК 3.1., ПК 4.1.).

35.  Измерение количества сыпучих и жидких материалов (ПК 3.1., ПК 4.1.).

Вопросы по разделу 2 «Общие вопросы автоматизации технологических процессов»

1. Что такое регулируемый параметр?( ОК 01., ПК 3.2.).

2. Дайте определение закона регулирования (ОК 01., ПК 1.3.).

3. Назовите преимущества и недостатки основных видов регуляторов (ОК 01., ПК 3.2.).

4. Назовите основные функции терморегулятора ОВЕН ТРМ201 (ПК 3.1., ПК 3.2.).

5. Назовите основные отличия между терморегуляторами ОВЕН ТРМ101 и ТРМ 201(ПК 3.1., ПК 3.2.).

6. Нарисуйте структурно-функциональную схему системы автоматического регулирования и поясните основные функции входящих в нее элементов(ОК 01., ПК 1.3.).

7. Что такое SCADA-система, какие функции она выполняет в АСУТП?(ОК 01., ПК 1.3.).

8. Нарисуйте структурно-функциональную схему системы автоматического контроля и поясните основные функции входящих в нее элементов(ОК 01.).

9. Назначение функциональных схем автоматизации, методика и общие принципы их выполнения.(ОК 04., ПК 1.3.).

10. Охарактеризуйте объекты регулирования в химической промышленности (ПК 1.3., ПК 4.1.).

11. Свойства промышленных объектов регулирования: емкость, самовыравнивание, нагрузка, запаздывание (ПК 4.1., ПК 4.2.).

12. Задачи, решаемые автоматикой при управлении технологическим процессом (ОК 01., ПК 1.3.).

13. Основные понятия управления химико-технологическим процессом (ОК 01., ПК 1.3.).

14. Автоматизация производства. Факторы, влияющие на степень автоматизации (ОК 01., ПК 1.3.).

15. Задачи, решаемые автоматикой при управлении технологическим процессом (ОК 01., ОК 07.).

16. Основные понятия кибернетики. Большие и малые системы. Системный анализ. (ОК 01.).

17. Иерархия автоматизированных систем. Критерии управления на различных уровнях иерархии (ПК 1.3., ПК 3.2.).

18. САР, функционально-структурная схема (ПК 4.1., ПК 4.2.).

19. Классификация САР по различным признакам: по алгоритму функционирования, по структуре, по зависимости выходных и входных сигналов, по использованию вспомогательной энергии (ОК 01., ПК 1.3.).

20. Автоматические регуляторы (ПК 1.3., ПК 3.2.).

21. Классификация регуляторов по закону регулирования (ОК 01., ПК 3.2.).

22. И, П, Д -регуляторы и комбинированные законы регулирования (ОК 01., ПК 3.2.).

23. Исполнительные механизмы. Назначение исполнительных механизмов в САР (ОК 01., ПК 4.1.).

24. Регулирующие органы. Назначение регулирующих органов в САР (ОК 01., ПК 4.1.).

25. Функциональные схемы автоматизации (ОК 01., ПК 1.3.).

26. Назначение функциональных схем, методика и общие принципы их выполнения (ОК 01., ПК 1.3.).

27. Изображение приборов и средств автоматизации (ОК 01., ОК 02.).

28. Анализ и синтез систем управления (ОК 01.).

29. Передача сигналов в системе (ОК 01., ПК 1.3.).

30. Принцип черного ящика (ОК 01.).

31. Требования к переходным процессам. Устойчивость систем (ОК 01.).

32. Применение операционного исчисления при анализе и синтезе САР (ОК 01., ОК 09.).

33. Типовые элементарные динамические звенья (ОК 01.).

34. АСУТП, задачи и критерии управления (ОК 01., ПК 3.2.).

35. АСУТП, виды обеспечения АСУТП (ОК 01., ПК 3.2.).

2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Билеты для промежуточной аттестации (зачета)

Билет №1

1. Перечислите основные методы измерения технологических параметров(ОК 01., ПК 1.3.).

2. Что такое регулируемый параметр? ( ОК 01., ПК 3.2.).

Билет №2

1. Первичные измерительные преобразователи (датчики) (ОК 01.).

2. Дайте определение закона регулирования (ОК 01., ПК 1.3.).

Билет №3

1. Основные требования, предъявляемые к датчикам (ОК 09., ПК 3.2.).

2. Назовите преимущества и недостатки основных видов регуляторов (ОК 01., ПК 3.2.).

Билет №4

1. Статические и динамические характеристики датчиков (ОК 01., ПК 3.2.).

2. Назовите основные функции терморегулятора ОВЕН ТРМ201 (ПК 3.1., ПК 3.2.).

Билет №5

1. Классификация первичных измерительных преобразователей по принципу действия (ОК 01., ПК 1.3.).

2. Назовите основные отличия между терморегуляторами ОВЕН ТРМ101 и ТРМ 201(ПК 3.1., ПК 3.2.).

Билет №6

1. Промежуточные преобразователи и их типы (ОК 01., ПК 3.1.).

2. Нарисуйте структурно-функциональную схему системы автоматического регулирования и поясните основные функции входящих в нее элементов (ОК 01., ПК 1.3.).

Билет №7

1. Вторичные приборы, их назначение (ОК 01., ПК 3.2.).

2. Что такое SCADA-система, какие функции она выполняет в АСУТП?(ОК 01., ПК 1.3.).

Билет №8

1. Дополнительные функции вторичных приборов (ОК 01., ПК 4.1.).

2. Нарисуйте структурно-функциональную схему системы автоматического контроля и поясните основные функции входящих в нее элементов(ОК 01.).

Билет №9

1. Основные измерительные схемы вторичных приборов (ОК 01., ПК 1.3.).

2. Назначение функциональных схем автоматизации, методика и общие принципы их выполнения. (ОК 04., ПК 1.3.).

Билет№10

1. Сбор и обработка данных измерений с применением микропроцессорной техники, "интеллектуальные датчики" (ОК 01., ПК 3.2.).

2. Охарактеризуйте объекты регулирования в химической промышленности (ПК 1.3., ПК 4.1.).

Билет №11

1. Основные принципы построения государственной системы приборов и средств автоматизации (ГСП) (ОК 09., ПК 1.3.).

2. Свойства промышленных объектов регулирования: емкость, самовыравнивание, нагрузка, запаздывание (ПК 4.1., ПК 4.2.).

Билет №12

1. Классификация устройств ГСП (ОК 01.,ОК 09.).

2. Задачи, решаемые автоматикой при управлении технологическим процессом (ОК 01., ПК 1.3.).

Билет№13

1.Совместимость устройств ГСП (ОК 01., ОК 09.).

2. Основные понятия управления химико-технологическим процессом (ОК 01., ПК 1.3.).

Билет №14

1. Виды совместимости ГСП: конструктивная, метрологическая энергетическая, эксплуатационная, информационная (ОК 01., ОК 09.).

2. Автоматизация производства. Факторы, влияющие на степень автоматизации (ОК 01., ПК 1.3.).

Билет№15

1. Механизация и автоматизация труда, их роль в трудовой деятельности человека (ОК 01., ОК 07.).

2. Задачи, решаемые автоматикой при управлении технологическим процессом (ОК 01., ОК 07.).

Билет №16

1. Основные методы измерения температуры (ПК 1.3., ПК 4.1.).

2. Основные понятия кибернетики. Большие и малые системы. Системный анализ. (ОК 01.).

Билет №17

1. Манометрические термометры. Принцип действия и конструкция (ПК 1.3., ПК 4.1.).

2. Иерархия автоматизированных систем. Критерии управления на различных уровнях иерархии (ПК 1.3., ПК 3.2.).

Билет № 18

1. Назовите достоинства и недостатки газовых, жидкостных и парожидкостных манометрических термометров (ПК 1.3., ПК 4.1.).

2. САР, функционально-структурная схема (ПК 4.1., ПК 4.2.).

Билет №19

1. Термометры сопротивления. Принцип действия и конструкция (ПК 1.3., ПК 4.1.).

2. Классификация САР по различным признакам: по алгоритму функционирования, по структуре, по зависимости выходных и входных сигналов, по использованию вспомогательной энергии (ОК 01., ПК 1.3.).

Билет № 20

1. Термоэлектрические термометры. Принцип действия и конструкция (ПК 1.3., ПК 4.1.).

2. Автоматические регуляторы (ПК 1.3., ПК 3.2.).

Билет № 21

1. Пирометры излучения. Принцип действия и конструкция (ПК 1.3., ПК 4.1.).

2. Классификация регуляторов по закону регулирования (ОК 01., ПК 3.2.).

Билет №22

1. Жидкостные приборы (ПК 1.3., ПК 4.1.).

2. И, П, Д -регуляторы и комбинированные законы регулирования (ОК 01., ПК 3.2.).

Билет № 23

1. Поясните принципы действия датчиков уровня (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. Исполнительные механизмы. Назначение исполнительных механизмов в САР (ОК 01., ПК 4.1.).

Билет № 24

1.Поплавковые уровнемеры. Принцип действия и конструкция (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. Регулирующие органы. Назначение регулирующих органов в САР (ОК 01., ПК 4.1.).

Билет № 25

1. Буйковые уровнемеры. Принцип действия и конструкция (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. Функциональные схемы автоматизации (ОК 01., ПК 1.3.).

Билет № 26

1. Гидростатические уровнемеры. Принцип действия и конструкция (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. Назначение функциональных схем, методика и общие принципы их выполнения (ОК 04., ПК 1.3.).

Билет № 27

1. Электрические уровнемеры. Принцип действия и конструкция (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. Изображение приборов и средств автоматизации (ОК 01.).

Билет № 28

1. Радиоизотопные уровнемеры. Принцип действия и конструкция (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. Анализ и синтез систем управления (ОК 01.).

Билет № 29

1. Счетчики количества жидкостей, основные принципы работы (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. Передача сигналов в системе (ОК 01., ПК 1.3.).

Билет № 30

1. Счетчики количества газов, основные принципы работы (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. Принцип черного ящика (ОК 01.).

Билет № 31

1. Расходомеры переменного перепада давления (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. Требования к переходным процессам. Устойчивость систем (ОК 01.).

Билет № 32

1. Расходомеры переменного уровня (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. Применение операционного исчисления при анализе и синтезе САР (ОК 01., ОК 09.).

Билет № 33

1. Расходомеры постоянного перепада давления (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. Типовые элементарные динамические звенья (ОК 01.).

Билет № 34

1. Расходомеры электромагнитные (индукционные) (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. АСУТП, задачи и критерии управления (ОК 01., ПК 3.2.).

Билет № 35

1. Измерение количества сыпучих и жидких материалов (ПК 3.1., ПК 4.1.).

2. АСУТП, виды обеспечения АСУТП (ОК 01., ПК 3.2.).

Критерии оценки

| Зачтено | студент проявил знание программного материала, демонстрирует сформированные (иногда не полностью) умения и навыки, указанные в программе компетенции, умеет (в основном) систематизировать материал и делать выводы |
| --- | --- |
| Не зачтено | студент не усвоил основное содержание материала, не умеет систематизировать информацию, делать выводы, четко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями |